## узел учета 1
Февраль 2017
[5 empty] | КАРТОЧКА | [13 empty] | (месяц, год)
регистрация параметров на узле учета потребителя тепловой энергии
Наименование потребителя: ООО "Лига ЖКХ" | [13 empty] | Договор 12238 в работе
Адрес: пер.Трамвайный, д.2 корп.4
Нагрузка по узлу учета: отоп.= Гкал/ч.; вент.= Гкал/ч.; ГВС = __ Гкал/ч.; М ГВС = т/сут.; tгвс=__°С; tхи=0°С
Тепловычислитель: СПТ 943.1 заводской №49677
Характеристика системы: 2-х трубный ввод, система отопления - зависимая; вентиляция - зависимая; ГВС закрытая в отопительный период через теплообменник , в межотопительный период из подающего или обратного трубопровода теплоснабжения - открытый водоразбор | [5 empty] | t график= |  |  |  | t график=
Дата | подающий трубопровод |  |  | обратный трубопровод |  |  |  | подпитка |  |  |  | ГВС | [7 empty] | Время работы прибора
| Р | t(°С) | М | Р | t(°С) | М | Qотоп. |  | t(°С) | М | Qподп | Рпод. Гвс | tпод. гвс(°С) | Мпод. гвс | Рцирк. | tцирк.(°С) | Мцирк. | Мпод. Гвс - | Qгвс
| кгс/см2 | ср/сут | тонн воды | кгс/см2 | ср/сут | тонн воды | Гкал |  | ср/сут | тонн воды | Гкал | кгс/см2 | ср/сут | тонн воды | кгс/см2 | ср/сут | тонн воды | Мцирк. | Гкал
накопитель
2017-02-01 | 7.8046 | 101.5947 | 230.9449 | 5.2684 | 57.1186 | 228.6495 | 10.3131 |  | 57.1186 | 0.16749 | 0.0094718 | [8 empty] | 24
2017-02-02 | 7.8974 | 102.5548 | 228.3671 | 5.2935 | 56.9443 | 226.0698 | 10.4552 |  | 56.9443 | 0.10841 | 0.0060687 | [8 empty] | 24
2017-02-03 | 7.779 | 102.2996 | 250.5757 | 5.177 | 59.3426 | 248.3295 | 10.8077 |  | 59.3426 | 0.12797 | 0.0074548 | [8 empty] | 24
2017-02-04 | 7.684 | 107.1957 | 234.3133 | 5.1709 | 58.9823 | 231.892 | 11.3437 |  | 58.9823 | 0.098473 | 0.0056678 | [8 empty] | 24
2017-02-05 | 7.8481 | 113.6633 | 210.5363 | 5.1252 | 58.2474 | 207.9439 | 11.7205 |  | 58.2474 | 0.098499 | 0.0056198 | [8 empty] | 24
2017-02-06 | 7.9764 | 113.0473 | 213.785 | 5.1494 | 59.343 | 211.3798 | 11.5327 |  | 59.343 | 0.068925 | 0.003981 | [8 empty] | 24
2017-02-07 | 7.7872 | 116.2366 | 238.1378 | 5.1489 | 63.029 | 235.7168 | 12.7322 |  | 63.029 | 0.049158 | 0.0029825 | [8 empty] | 24
2017-02-08 | 7.7978 | 119.0201 | 217.9324 | 5.1956 | 61.9173 | 214.8244 | 12.5095 |  | 61.9173 | 0.038434 | 0.0037301 | [8 empty] | 24
2017-02-09 | 7.691 | 118.3691 | 236.3614 | 5.0349 | 62.3938 | 232.2306 | 13.3004 |  | 62.3938 | 0.098308 | 0.0059789 | [8 empty] | 24
2017-02-10 | 7.7178 | 117.3027 | 227.3736 | 5.0124 | 60.8466 | 223.31 | 12.8992 |  | 60.8466 | 0.049183 | 0.0029359 | [8 empty] | 24
2017-02-11 | 7.7355 | 117.2222 | 224.2591 | 5.0402 | 60.2687 | 220.281 | 12.8361 |  | 60.2687 | 0.08858 | 0.0051898 | [8 empty] | 24
2017-02-12 | 7.773 | 112.7482 | 236.5576 | 5.0562 | 58.8965 | 232.5979 | 12.793 |  | 58.8965 | 0.029535 | 0.0017126 | [8 empty] | 24
2017-02-13 | 7.8108 | 109.157 | 234.9038 | 5.1592 | 57.9177 | 231.0349 | 12.0831 |  | 57.9177 | 0.039426 | 0.0021957 | [8 empty] | 24
2017-02-14 | 8.082 | 103.3174 | 227.1389 | 5.2013 | 55.9324 | 223.5224 | 10.7977 |  | 55.9324 | 0.029567 | 0.0016518 | [8 empty] | 24
2017-02-15 | 7.6508 | 97.0974 | 248.3117 | 5.1016 | 55.7566 | 244.777 | 10.2993 |  | 55.7566 | 0.069074 | 0.0036874 | [8 empty] | 24
2017-02-16 | 7.765 | 97.8094 | 229.7555 | 5.184 | 55.2006 | 226.3051 | 9.8186 |  | 55.2006 | 0.019742 | 0.0010403 | [8 empty] | 24
2017-02-17 | 7.8103 | 98.3331 | 240.274 | 5.2728 | 56.3034 | 236.9394 | 10.1303 |  | 56.3034 | 0.029574 | 0.0016385 | [8 empty] | 24
2017-02-18 | 7.8038 | 93.8283 | 256.8549 | 5.2555 | 55.4887 | 253.7302 | 9.8771 |  | 55.4887 | 0.039488 | 0.0020718 | [8 empty] | 24
2017-02-19 | 7.7285 | 89.9974 | 257.9558 | 5.1707 | 53.459 | 254.8344 | 9.4529 |  | 53.459 | 0.039519 | 0.0020072 | [8 empty] | 24
2017-02-20 | 7.7294 | 84.6925 | 255.3504 | 5.2283 | 50.9632 | 252.2254 | 8.6358 |  | 50.9632 | 0.059298 | 0.0029682 | [8 empty] | 24
2017-02-21 | 8.0966 | 80.9142 | 264.2759 | 5.2504 | 50.3999 | 261.2766 | 8.0864 |  | 50.3999 | 0.059323 | 0.002914 | [8 empty] | 24
2017-02-22 | 8.0233 | 78.1006 | 271.5739 | 5.193 | 49.743 | 268.5703 | 7.7215 |  | 49.743 | 0.029693 | 0.0013881 | [8 empty] | 24
2017-02-23 | 8.0656 | 77.9607 | 268.4742 | 5.264 | 49.9872 | 265.4267 | 7.5305 |  | 49.9872 | 0.029686 | 0.0014023 | [8 empty] | 24
2017-02-24 | 8.2471 | 77.5408 | 270.9813 | 5.4528 | 50.0835 | 267.9254 | 7.4611 |  | 50.0835 | 0.02969 | 0.0013955 | [8 empty] | 24
2017-02-25 | 8.018 | 77.5741 | 257.2544 | 5.5149 | 49.2355 | 254.1901 | 7.3086 |  | 49.2355 | 0.039601 | 0.0018272 | [8 empty] | 24
2017-02-26 | 8.0643 | 78.2169 | 260.6546 | 5.3337 | 49.5768 | 257.5974 | 7.4942 |  | 49.5768 | 0.21754 | 0.010646 | [8 empty] | 24
2017-02-27 | 7.9065 | 77.4713 | 257.5422 | 5.3959 | 49.0629 | 254.4933 | 7.3434 |  | 49.0629 | 0.20771 | 0.010033 | [8 empty] | 24
2017-02-28 | 7.9962 | 77.7541 | 258.4837 | 5.4148 | 49.2918 | 255.4269 | 7.3821 |  | 49.2918 | 0.15495 | 0.0075021 | [8 empty] | 24
накопитель
ИТОГО | 7.8675 | 97.8936 | 6808.9295 | 5.2166 | 55.5619 | 6721.5006 | 284.6658 |  | 55.5619 | 2.1168 | 0.11516 |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0 | 672
Итого к расчету: |  |  |  |  | Qпотр. = | 284.7809 | Гкал
[5 empty] | Qгвс= | 0
|  |  |  | ГВС | Gгвс = | 0 | тонн