## узел учета 1
Сентябрь 2017
[5 empty] | КАРТОЧКА | [11 empty] | (месяц, год)
регистрация параметров на узле учета потребителя тепловой энергии
Наименование потребителя: ООО "Лига ЖКХ" | [11 empty] | Договор 12238
Адрес: пер.Трамвайный, д.2 корп.4
Нагрузка по узлу учета: отоп.= Гкал/ч.; вент.= Гкал/ч.; ГВС = __ Гкал/ч.; М ГВС =1 т/сут.; tгвс=__°С; tхи=0°С
Тепловычислитель: СПТ 943.1
Характеристика системы: 2-х трубный ввод, система отопления - зависимая; вентиляция - зависимая; ГВС закрытая в отопительный период через теплообменник , в межотопительный период из подающего или обратного трубопровода теплоснабжения - открытый водоразбор | [5 empty] | t график= |  | t график=
Дата | подающий трубопровод |  |  | обратный трубопровод |  |  |  | Подпитка |  | ГВС | [7 empty] | Время работы прибора
| Р | t(°С) | М | Р | t(°С) | М | Qотоп. | М | Qподп. | Рпод. Гвс | tпод. гвс(°С) | Мпод. гвс | Рцирк. | tцирк.(°С) | Мцирк. | Мпод. Гвс - | Qгвс
| кгс/см2 | ср/сут | тонн воды | кгс/см2 | ср/сут | тонн воды | Гкал | тонн воды | Гкал | кгс/см2 | ср/сут | тонн воды | кгс/см2 | ср/сут | тонн воды | Мцирк. | Гкал
накопитель
2017-08-26 | [9 empty] | 4.2761 | 71.631 | 22.815 |  |  |  |  | 1.634 | 24
2017-08-27 | [9 empty] | 4.1908 | 72.161 | 26.823 |  |  |  |  | 1.935 | 24
2017-08-28 | [9 empty] | 4.7562 | 70.639 | 25.84 |  |  |  |  | 1.825 | 24
2017-08-29 | [9 empty] | 4.99 | 71.277 | 27.061 |  |  |  |  | 1.928 | 24
2017-08-30 | [9 empty] | 5.3947 | 70.813 | 26.58 |  |  |  |  | 1.882 | 24
2017-08-31 | [9 empty] | 5.8545 | 69.141 | 27.182 |  |  |  |  | 1.879 | 24
2017-09-01 | [9 empty] | 5.0508 | 70.417 | 26.879 |  |  |  |  | 1.892 | 24
2017-09-02 | [9 empty] | 5.3588 | 71.16 | 27.132 |  |  |  |  | 1.93 | 24
2017-09-03 | [9 empty] | 5.6571 | 71.407 | 30.088 |  |  |  |  | 2.148 | 24
2017-09-04 | [9 empty] | 6.0186 | 71.5 | 27.204 |  |  |  |  | 1.945 | 24
2017-09-05 | [9 empty] | 5.9269 | 71.086 | 28.461 |  |  |  |  | 2.023 | 24
2017-09-06 | [9 empty] | 5.5313 | 71.336 | 31.329 |  |  |  |  | 2.234 | 24
2017-09-07 | [9 empty] | 5.7452 | 66.752 | 30.246 |  |  |  |  | 2.018 | 24
2017-09-08 | [9 empty] | 5.6336 | 67.34 | 30.08 |  |  |  |  | 2.025 | 24
2017-09-09 | [9 empty] | 5.5302 | 68.685 | 34.051 |  |  |  |  | 2.338 | 24
2017-09-10 | [9 empty] | 5.494 | 69.926 | 36.56 |  |  |  |  | 2.556 | 24
2017-09-11 | [9 empty] | 5.7193 | 70.033 | 34.738 |  |  |  |  | 2.432 | 24
2017-09-12 | [9 empty] | 3.3095 | 71.259 | 31.048 |  |  |  |  | 2.212 | 24
2017-09-13 | [9 empty] | 3.7369 | 71.495 | 20.09 |  |  |  |  | 1.436 | 24
2017-09-14 | [9 empty] | 3.0218 | 61.279 | 13.896 |  |  |  |  | 0.851 | 24
2017-09-15 | [9 empty] | 3.8938 | 65.251 | 30.339 |  |  |  |  | 1.979 | 24
2017-09-16 | [9 empty] | 6.4589 | 68.238 | 29.508 |  |  |  |  | 2.013 | 24
2017-09-17 | [9 empty] | 6.6748 | 69.604 | 31.558 |  |  |  |  | 2.196 | 24
2017-09-18 | [9 empty] | 6.3212 | 67.713 | 33.894 |  |  |  |  | 2.294 | 24
2017-09-19 | [9 empty] | 5.4695 | 67.758 | 30.503 |  |  |  |  | 2.066 | 24
2017-09-20 | [9 empty] | 5.778 | 67.817 | 32.707 |  |  |  |  | 2.217 | 24
2017-09-21 | [9 empty] | 5.5692 | 67.422 | 31.44 |  |  |  |  | 2.119 | 24
2017-09-22 | [9 empty] | 5.9546 | 71.568 | 31.373 |  |  |  |  | 2.245 | 24
2017-09-23 | [9 empty] | 6.2565 | 71.941 | 32.138 |  |  |  |  | 2.311 | 24
2017-09-24 | [9 empty] | 6.2898 | 73.399 | 32.95 |  |  |  |  | 2.418 | 24
2017-09-25 | [9 empty] | 6.1669 | 69.668 | 29.151 |  |  |  |  | 2.033 | 24
накопитель
ИТОГО | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69.3622 | 747.363 |  |  |  |  | 51.931 | 744
Итого к расчету: |  |  |  |  | Qпотр. = | 0 | Гкал
[5 empty] | Qгвс= | 51.931
|  |  |  | ГВС | Gгвс. = | 747.363 | тонн