## g__Ekaterinburg__pereulok_Tramv
июня 2017 г.
КАРТОЧКА
регистрация параметров на узле учета потребителя тепловой энергии
Договор 12238 в работе
Наименование потребителя: ООО "Лига ЖКХ"
Адрес: пер. Трамвайный, д.2 корп.4
Нагрузка по узлу учета:
отоп.= 0,740 Гкал/ч.; вент.= 0,086 Гкал/ч.; ГВС= ___ Гкал/ч.;
М ГВС = 1 т/сут.; tгвс=____°С; tхи=0°С
Тепловычислитель: СПТ 943.1 заводской №49677
Характеристика системы:
2-х трубный ввод, система отопления - зависимая; вентиляция -
зависимая; ГВС закрытая в отопительный период из подающего или
обратного трубопровода теплоснабжения - открытый водоразбор | [6 empty] | t график = | [5 empty] | t график =
Дата | Подающий трубопровод |  |  | Обратный трубопровод |  |  |  | Подающий трубопровод вент |  |  | Обратный трубопровод вент |  |  | Подпитка |  | Q подп | ГВС | [7 empty] | Время
| P | t(°С) | M | P | t(°С) | M | Qотоп. | P | t(°С) | M | P | t(°С) | M | t(°С) | М | Гкал | Рпод. гвс | tпод. гвс(°С) | Мпод. гвс | Рцирк. | tцирк.(°С) | Мцирк. | Мпод. Гвс - | Qгвс | работы
| кгс/см2кгс/см2 | ср/сут | тонн воды | кгс/см2кгс/см2 | ср/сут | тонн воды | Гкал | кгс/см2кгс/см2 | ср/сут | тонн воды | кгс/см2кгс/см2 | ср/сут | тонн воды | ср/сут | тонн воды | Гкал | кгс/см2кгс/см2 | ср/сут | тонн воды | кгс/см2кгс/см2 | ср/сут | тонн воды | Мцирк. | Гкал | прибора
накопитель
26.05.2017 | [17 empty] | 61.8079 | 26.4982 |  |  |  |  | 0.6867 | 24
27.05.2017 | [17 empty] | 60.2289 | 27.2676 |  |  |  |  | 0.65964 | 24
28.05.2017 | [17 empty] | 62.1673 | 31.8853 |  |  |  |  | 0.82266 | 24
29.05.2017 | [17 empty] | 66.5291 | 26.5661 |  |  |  |  | 0.79145 | 24
30.05.2017 | [17 empty] | 54.9867 | 27.9833 |  |  |  |  | 0.5392 | 24
31.05.2017 | [17 empty] | 38.0727 | 32.7017 |  |  |  |  | 0.18304 | 24
01.06.2017 | [17 empty] | 38.4278 | 29.9915 |  |  |  |  | 0.21043 | 24
02.06.2017 | [17 empty] | 61.196 | 29.7848 |  |  |  |  | 0.83186 | 24
03.06.2017 | [17 empty] | 63.2568 | 25.0342 |  |  |  |  | 0.69932 | 24
04.06.2017 | [17 empty] | 62.2187 | 30.077 |  |  |  |  | 0.79777 | 24
05.06.2017 | [17 empty] | 61.2541 | 28.8349 |  |  |  |  | 0.73911 | 24
06.06.2017 | [17 empty] | 63.5447 | 27.2971 |  |  |  |  | 0.7282 | 24
07.06.2017 | [17 empty] | 64.555 | 25.1624 |  |  |  |  | 0.67701 | 24
08.06.2017 | [17 empty] | 64.8325 | 26.3658 |  |  |  |  | 0.70511 | 24
09.06.2017 | [17 empty] | 64.3764 | 24.3124 |  |  |  |  | 0.64374 | 24
10.06.2017 | [17 empty] | 64.3282 | 24.6368 |  |  |  |  | 0.64666 | 24
11.06.2017 | [17 empty] | 63.7791 | 25.6648 |  |  |  |  | 0.65912 | 24
12.06.2017 | [17 empty] | 63.699 | 29.386 |  |  |  |  | 0.74376 | 24
13.06.2017 | [17 empty] | 64.5062 | 27.0183 |  |  |  |  | 0.7032 | 24
14.06.2017 | [17 empty] | 65.371 | 24.4067 |  |  |  |  | 0.64547 | 24
15.06.2017 | [17 empty] | 66.1692 | 23.6806 |  |  |  |  | 0.63359 | 24
16.06.2017 | [17 empty] | 64.8173 | 23.365 |  |  |  |  | 0.59415 | 24
17.06.2017 | [17 empty] | 62.8723 | 25.0005 |  |  |  |  | 0.59274 | 24
18.06.2017 | [17 empty] | 67.99 | 23.8412 |  |  |  |  | 0.68221 | 24
19.06.2017 | [17 empty] | 67.0431 | 22.7074 |  |  |  |  | 0.61696 | 24
20.06.2017 | [17 empty] | 69.5721 | 22.656 |  |  |  |  | 0.66236 | 24
21.06.2017 | [17 empty] | 66.7802 | 23.6715 |  |  |  |  | 0.64412 | 24
22.06.2017 | [17 empty] | 65.5622 | 20.1875 |  |  |  |  | 0.61422 | 24
23.06.2017 | [17 empty] | 67.3048 | 22.1717 |  |  |  |  | 0.64023 | 24
24.06.2017 | [17 empty] | 67.3048 | 22.1717 |  |  |  |  | 0.64023 | 24
25.06.2017 | [17 empty] | 67.3048 | 22.1717 |  |  |  |  | 0.64023 | 24
ИТОГО | [17 empty] | 62.6406 | 802.4997 |  |  |  |  | 20.0745 | 744
| Итого к расчету: |  |  |  |  | Qпотр.= | 20.0745 | Гкал
[6 empty] | Qгвс= | 20.0745 | Гкал
[5 empty] | ГВС | Gпотр.= | 802.4997 | тонн