## узел учета 1
Январь 2017
[5 empty] | КАРТОЧКА | [13 empty] | (месяц, год)
регистрация параметров на узле учета потребителя тепловой энергии
Наименование потребителя: ООО "Лига ЖКХ" | [13 empty] | Договор 12238 в работе
Адрес: пер.Трамвайный, д.2 корп.4
Нагрузка по узлу учета: отоп.= Гкал/ч.; вент.= Гкал/ч.; ГВС = __ Гкал/ч.; М ГВС = т/сут.; tгвс=__°С; tхи=0°С
Тепловычислитель: СПТ 943.1 заводской №49677
Характеристика системы: 2-х трубный ввод, система отопления - зависимая; вентиляция - зависимая; ГВС закрытая в отопительный период через теплообменник , в межотопительный период из подающего или обратного трубопровода теплоснабжения - открытый водоразбор | [5 empty] | t график= |  |  |  | t график=
Дата | подающий трубопровод |  |  | обратный трубопровод |  |  |  | подпитка |  |  |  | ГВС | [7 empty] | Время работы прибора
| Р | t(°С) | М | Р | t(°С) | М | Qотоп. |  | t(°С) | М | Qподп | Рпод. Гвс | tпод. гвс(°С) | Мпод. гвс | Рцирк. | tцирк.(°С) | Мцирк. | Мпод. Гвс - | Qгвс
| кгс/см2 | ср/сут | тонн воды | кгс/см2 | ср/сут | тонн воды | Гкал |  | ср/сут | тонн воды | Гкал | кгс/см2 | ср/сут | тонн воды | кгс/см2 | ср/сут | тонн воды | Мцирк. | Гкал
накопитель
2016-12-23 | 7.2898 | 117.1535 | 210.564 | 5.574 | 55.1162 | 206.6976 | 13.1172 |  | 55.4395 | 0.059144 | 0.0032845 | [8 empty] | 24
2016-12-24 | 7.6257 | 111.5257 | 240.4084 | 5.2689 | 57.3343 | 224.123 | 13.1069 |  | 54.4737 | 0.039448 | 0.0021526 | [8 empty] | 24
2016-12-25 | 7.7134 | 102.346 | 257.0025 | 5.0787 | 55.3222 | 139.4819 | 12.1201 |  | 53.2248 | 0.039472 | 0.0021047 | [8 empty] | 24
2016-12-26 | 7.8784 | 98.1447 | 255.5729 | 5.4004 | 54.5228 | 206.9713 | 11.1304 |  | 51.3983 | 0.049383 | 0.002543 | [8 empty] | 24
2016-12-27 | 7.6673 | 97.7917 | 197.4823 | 5.7837 | 50.9683 | 194.77 | 9.2768 |  | 55.2241 | 0.14787 | 0.0081788 | [8 empty] | 24
2016-12-28 | 7.5736 | 95.9646 | 232.7245 | 5.4555 | 52.2467 | 229.6788 | 10.2006 |  | 50.7125 | 0.049398 | 0.0025099 | [8 empty] | 24
2016-12-29 | 7.7297 | 92.3868 | 242.9285 | 5.271 | 52.1147 | 240.1181 | 9.8096 |  | 49.6517 | 0.049423 | 0.0024587 | [8 empty] | 24
2016-12-30 | 7.8253 | 88.6178 | 251.4857 | 5.3492 | 51.2746 | 248.5586 | 9.4174 |  | 50.6433 | 0.079039 | 0.0040103 | [8 empty] | 24
2016-12-31 | 7.6465 | 85.3404 | 255.4705 | 5.1399 | 49.3527 | 252.4837 | 9.2187 |  | 46.8519 | 0.069277 | 0.0032524 | [8 empty] | 24
2017-01-01 | 7.9695 | 84.4874 | 250.6308 | 5.5694 | 50.572 | 247.9031 | 8.5191 |  | 48.5909 | 0.0098893 | 0.00048151 | [8 empty] | 24
2017-01-02 | 7.8732 | 84.3554 | 251.0976 | 5.4623 | 50.2612 | 248.5694 | 8.5799 |  | 43.7235 | 0.0099101 | 0.00043432 | [8 empty] | 24
2017-01-03 | 7.8394 | 84.8907 | 253.8164 | 5.3753 | 50.861 | 251.3629 | 8.6588 |  | 48.6153 | 0.039556 | 0.0019269 | [8 empty] | 24
2017-01-04 | 7.5493 | 94.8261 | 230.6714 | 5.517 | 52.3479 | 227.9806 | 9.8214 |  | 49.6266 | 0.019769 | 0.00098303 | [8 empty] | 24
2017-01-05 | 7.6573 | 107.6158 | 236.9317 | 5.487 | 57.7302 | 234.2504 | 11.8622 |  | 56.0155 | 0.049273 | 0.0027647 | [8 empty] | 24
2017-01-06 | 7.6983 | 107.5154 | 241.0808 | 5.4311 | 58.1324 | 238.2961 | 11.9515 |  | 56.0986 | 0.078833 | 0.0044299 | [8 empty] | 24
2017-01-07 | 7.5373 | 112.1041 | 231.2448 | 5.477 | 58.0739 | 228.42 | 12.5443 |  | 56.0794 | 0.068979 | 0.0038748 | [8 empty] | 24
2017-01-08 | 7.3341 | 116.8152 | 230.4523 | 5.2174 | 59.0878 | 227.7051 | 13.3655 |  | 56.2333 | 0.078827 | 0.00444 | [8 empty] | 24
2017-01-09 | 7.2437 | 116.5585 | 227.1986 | 5.2512 | 58.6951 | 224.6042 | 13.2075 |  | 57.29 | 0.088633 | 0.0050861 | [8 empty] | 24
2017-01-10 | 7.3923 | 117.6957 | 230.7076 | 5.3183 | 59.9771 | 228.1839 | 13.3798 |  | 58.222 | 0.078749 | 0.0045924 | [8 empty] | 24
2017-01-11 | 7.6295 | 114.8586 | 227.3503 | 5.1688 | 58.5058 | 224.9236 | 12.871 |  | 57.0066 | 0.12805 | 0.0073115 | [8 empty] | 24
2017-01-12 | 7.8536 | 107.3862 | 226.5385 | 4.9741 | 55.5564 | 224.3197 | 11.7867 |  | 54.3885 | 0.088762 | 0.0048361 | [8 empty] | 24
2017-01-13 | 7.7057 | 97.8063 | 244.6071 | 4.9741 | 54.7844 | 242.698 | 10.556 |  | 54.1814 | 0.059181 | 0.0032122 | [8 empty] | 24
2017-01-14 | 7.5321 | 97.1612 | 256.7726 | 5.0054 | 55.487 | 254.6743 | 10.7357 |  | 53.9008 | 0.059188 | 0.0031959 | [8 empty] | 24
2017-01-15 | 7.5823 | 97.6868 | 250.2107 | 5.1567 | 54.416 | 247.806 | 10.8622 |  | 52.7659 | 0.07896 | 0.0041737 | [8 empty] | 24
2017-01-16 | 7.4739 | 98.9911 | 238.6843 | 5.0512 | 54.7044 | 236.1678 | 10.6038 |  | 53.4548 | 0.059202 | 0.0031703 | [8 empty] | 24
2017-01-17 | 7.5956 | 97.5224 | 238.7636 | 5.024 | 54.8031 | 236.2556 | 10.2349 |  | 54.1667 | 0.1085 | 0.0058872 | [8 empty] | 24
2017-01-18 | 7.6715 | 97.7054 | 241.3443 | 5.318 | 55.5997 | 238.7474 | 10.1979 |  | 54.8172 | 0.12818 | 0.0070389 | [8 empty] | 24
2017-01-19 | 7.8378 | 102.7576 | 241.4087 | 5.0613 | 57.417 | 238.7263 | 10.9878 |  | 56.5712 | 0.10837 | 0.006141 | [8 empty] | 24
2017-01-20 | 7.856 | 102.3779 | 237.5273 | 5.1789 | 57.1412 | 234.8391 | 10.7888 |  | 56.1088 | 0.14781 | 0.0083076 | [8 empty] | 24
2017-01-21 | 8.0657 | 103.0996 | 219.6464 | 5.1544 | 55.3832 | 216.9885 | 10.5412 |  | 54.8509 | 0.48315 | 0.026548 | [8 empty] | 24
2017-01-22 | 7.789 | 102.6029 | 233.8021 | 5.1586 | 56.2376 | 231.2218 | 10.9655 |  | 55.9869 | 1.6162 | 0.090637 | [8 empty] | 24
2017-01-23 | 7.9232 | 102.8061 | 227.1948 | 5.1973 | 56.3137 | 224.6721 | 10.6809 |  | 57.1166 | 1.4675 | 0.083959 | [8 empty] | 24
2017-01-24 | 7.785 | 104.3984 | 226.8572 | 5.1884 | 56.496 | 224.307 | 10.9039 |  | 54.2981 | 0.029589 | 0.0016095 | [8 empty] | 24
2017-01-25 | 7.6887 | 111.203 | 237.7475 | 5.2013 | 60.2311 | 235.2538 | 12.1691 |  | 58.7802 | 0.049204 | 0.0028969 | [8 empty] | 24
2017-01-26 | 7.6675 | 112.4628 | 241.8918 | 5.185 | 60.8421 | 239.4346 | 12.5473 |  | 59.3032 | 0.15741 | 0.0093499 | [8 empty] | 24
2017-01-27 | 8.0793 | 110.478 | 225.2884 | 5.278 | 58.5172 | 222.7772 | 11.7735 |  | 57.6529 | 0.39386 | 0.022744 | [8 empty] | 24
2017-01-28 | 8.2046 | 104.4692 | 232.1236 | 5.3078 | 56.9257 | 229.7458 | 11.0991 |  | 56.8349 | 0.45312 | 0.025796 | [8 empty] | 24
2017-01-29 | 7.8285 | 98.8617 | 243.1716 | 5.172 | 55.5904 | 240.9436 | 10.5747 |  | 55.2858 | 0.38446 | 0.021291 | [8 empty] | 24
2017-01-30 | 8.0375 | 104.603 | 233.5279 | 5.2526 | 57.0111 | 231.1555 | 11.1491 |  | 56.5912 | 0.41048 | 0.023277 | [8 empty] | 24
2017-01-31 | 8.0236 | 102.6446 | 236.2743 | 5.2441 | 56.5091 | 233.9483 | 10.941 |  | 56.2373 | 0.41602 | 0.023455 | [8 empty] | 24
накопитель
ИТОГО | 7.7219 | 102.2005 | 9488.204 | 5.267 | 55.5616 | 9209.7647 | 442.2576 |  | 54.2104 | 7.9321 | 0.44435 |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0 | 960
Итого к расчету: |  |  |  |  | Qпотр. = | 442.2576 | Гкал
[5 empty] | Qгвс= | 0
|  |  |  | ГВС | Gгвс = | 0 | тонн