## g__Ekaterinburg__pereulok_Tramv
ноября 2017 г.
КАРТОЧКА
регистрация параметров на узле учета потребителя тепловой энергии
Договор 12238 в работе
Наименование потребителя: ООО "Лига ЖКХ"
Адрес: пер. Трамвайный, д.2 корп.4
Нагрузка по узлу учета:
отоп.= Гкал/ч.; вент.= Гкал/ч.; ГВС= ___ Гкал/ч.;
М ГВС = т/сут.; tгвс=____°С; tхи=0°С
Тепловычислитель: СПТ 943.1 заводской №49677
Характеристика системы:
2-х трубный ввод, система отопления - зависимая; вентиляция -
зависимая; ГВС закрытая в отопительный период из подающего или
обратного трубопровода теплоснабжения - открытый водоразбор | [6 empty] | t график = | [5 empty] | t график =
Дата | Подающий трубопровод |  |  | Обратный трубопровод |  |  |  | Подающий трубопровод вент |  |  | Обратный трубопровод вент |  |  | Подпитка |  | Q подп | ГВС | [7 empty] | Время
| P | t(°С) | M | P | t(°С) | M | Qотоп. | P | t(°С) | M | P | t(°С) | M | t(°С) | М | Гкал | Рпод. гвс | tпод. гвс(°С) | Мпод. гвс | Рцирк. | tцирк.(°С) | Мцирк. | Мпод. Гвс - | Qгвс | работы
| кгс/см2кгс/см2 | ср/сут | тонн воды | кгс/см2кгс/см2 | ср/сут | тонн воды | Гкал | кгс/см2кгс/см2 | ср/сут | тонн воды | кгс/см2кгс/см2 | ср/сут | тонн воды | ср/сут | тонн воды | Гкал | кгс/см2кгс/см2 | ср/сут | тонн воды | кгс/см2кгс/см2 | ср/сут | тонн воды | Мцирк. | Гкал | прибора
накопитель
26.10.2017 | 7.9808 | 77.6149 | 269.9721 | 5.2108 | 52.2357 | 263.5789 | 6.8705 | [6 empty] | 48.0878 | 0 | 0 | [8 empty] | 24
27.10.2017 | 7.9891 | 78.1302 | 282.3335 | 4.9902 | 52.9657 | 275.6346 | 7.1263 | [6 empty] | 49.3786 | 0.0098858 | 0.00048912 | [8 empty] | 24
28.10.2017 | 8.0101 | 79.0123 | 282.5068 | 5.011 | 53.2921 | 275.7301 | 7.288 | [6 empty] | 50.9543 | 0.0098787 | 0.00050432 | [8 empty] | 24
29.10.2017 | 8.1174 | 79.9012 | 286.8399 | 5.0243 | 53.3349 | 279.9825 | 7.6449 | [6 empty] | 49.4005 | 0.019771 | 0.00097866 | [8 empty] | 24
30.10.2017 | 8.1377 | 75.2301 | 291.5592 | 4.9515 | 51.6483 | 284.7869 | 6.898 | [6 empty] | 49.2655 | 0.019773 | 0.00097606 | [8 empty] | 24
31.10.2017 | 8.1979 | 75.2844 | 287.8286 | 5.094 | 51.7272 | 281.179 | 6.8021 | [6 empty] | 47.0235 | 0.019792 | 0.00093269 | [8 empty] | 24
01.11.2017 | 8.1548 | 75.789 | 285.2043 | 5.1019 | 51.7302 | 278.6471 | 6.8833 | [6 empty] | 48.3941 | 0.0098902 | 0.0004796 | [8 empty] | 24
02.11.2017 | 8.0469 | 74.4843 | 281.7633 | 5.0668 | 51.1554 | 275.2966 | 6.5933 | [6 empty] | 46.958 | 0.0098965 | 0.00046571 | [8 empty] | 24
03.11.2017 | 7.7178 | 74.099 | 269.8532 | 4.9432 | 50.7205 | 263.4163 | 6.3274 | [6 empty] | 46.539 | 0.019797 | 0.00092329 | [8 empty] | 24
04.11.2017 | 7.3462 | 74.3802 | 246.3508 | 5.0507 | 49.6009 | 240.3355 | 6.1181 | [6 empty] | 46.6446 | 0 | 0 | [8 empty] | 24
05.11.2017 | 7.3587 | 74.0864 | 241.6239 | 5.1549 | 49.1677 | 235.6979 | 6.0347 | [6 empty] | 46.5865 | 0.019796 | 0.0009242 | [8 empty] | 24
06.11.2017 | 7.1591 | 74.2214 | 240.0799 | 4.9717 | 48.4297 | 234.1669 | 6.2061 | [6 empty] | 45.6026 | 0.0099023 | 0.00045257 | [8 empty] | 24
07.11.2017 | 7.3184 | 74.2483 | 237.3167 | 5.1835 | 48.5149 | 231.443 | 6.12 | [6 empty] | 47.06 | 0.009896 | 0.0004667 | [8 empty] | 24
08.11.2017 | 7.2765 | 74.0088 | 235.3992 | 5.17 | 48.4798 | 229.5753 | 6.0231 | [6 empty] | 42.8862 | 0.019827 | 0.00085236 | [8 empty] | 24
09.11.2017 | 7.3416 | 77.3558 | 244.5441 | 5.0808 | 51.0272 | 238.605 | 6.4539 | [6 empty] | 45.9377 | 0.0099008 | 0.00045582 | [8 empty] | 24
10.11.2017 | 7.0887 | 79.2829 | 240.5688 | 4.8945 | 51.7715 | 234.3951 | 6.6387 | [6 empty] | 49.9055 | 0.098834 | 0.004942 | [8 empty] | 24
11.11.2017 | 7.2017 | 79.5184 | 243.0425 | 4.9654 | 51.653 | 236.9249 | 6.7887 | [6 empty] | 49.3202 | 0.0098861 | 0.00048856 | [8 empty] | 24
12.11.2017 | 7.0317 | 78.7513 | 234.0827 | 4.9578 | 50.0194 | 228.1501 | 6.7413 | [6 empty] | 47.571 | 0.029681 | 0.0014148 | [8 empty] | 24
13.11.2017 | 7.2654 | 78.9696 | 310.0325 | 5.0329 | 52.2992 | 291.8031 | 8.3212 | [6 empty] | 50.0797 | 0.098826 | 0.0049587 | [8 empty] | 24
14.11.2017 | 7.3736 | 79.8181 | 367.0932 | 5.1073 | 53.08 | 359.1291 | 9.8426 | [6 empty] | 51.2001 | 0.088898 | 0.0045602 | [8 empty] | 24
15.11.2017 | 7.401 | 79.2135 | 351.5466 | 5.0701 | 52.4041 | 344.16 | 9.4501 | [6 empty] | 50.6711 | 0.069159 | 0.0035111 | [8 empty] | 24
16.11.2017 | 7.2227 | 78.273 | 342.0318 | 4.7604 | 52.3421 | 334.8868 | 8.8938 | [6 empty] | 51.2402 | 0.059264 | 0.0030425 | [8 empty] | 24
17.11.2017 | 7.3082 | 81.237 | 318.6064 | 4.8637 | 52.7419 | 311.8872 | 9.1036 | [6 empty] | 51.2129 | 0.069142 | 0.0035477 | [8 empty] | 24
18.11.2017 | 7.4702 | 81.5716 | 312.6851 | 4.9626 | 52.4012 | 306.0555 | 9.1449 | [6 empty] | 51.2318 | 0.039509 | 0.002028 | [8 empty] | 24
19.11.2017 | 7.4568 | 81.7816 | 301.7284 | 4.9015 | 51.6613 | 295.2783 | 9.1107 | [6 empty] | 50.3414 | 0.019763 | 0.00099683 | [8 empty] | 24
20.11.2017 | 7.4098 | 80.0974 | 303.5724 | 4.7768 | 52.0735 | 297.1358 | 8.5293 | [6 empty] | 49.2911 | 0.019772 | 0.00097654 | [8 empty] | 24
21.11.2017 | 7.5945 | 78.7847 | 296.2599 | 4.8633 | 51.5515 | 289.9318 | 8.0899 | [6 empty] | 49.2765 | 0.029659 | 0.0014644 | [8 empty] | 24
22.11.2017 | 7.6386 | 79.1782 | 319.053 | 4.9561 | 52.533 | 312.4915 | 8.5231 | [6 empty] | 48.6639 | 0 | 0 | [8 empty] | 24
23.11.2017 | 7.5913 | 79.4659 | 300.0314 | 4.8379 | 52.2193 | 293.7198 | 8.1971 | [6 empty] | 50.6698 | 0.01976 | 0.0010032 | [8 empty] | 24
24.11.2017 | 7.6081 | 79.1429 | 305.1148 | 4.8857 | 52.1012 | 298.7144 | 8.27 | [6 empty] | 49.5367 | 0.016473 | 0.00082252 | [8 empty] | 24
25.11.2017 | 7.6081 | 79.1429 | 305.1148 | 4.8857 | 52.1012 | 298.7144 | 8.27 | [6 empty] | 49.5367 | 0.016473 | 0.00082252 | [8 empty] | 24
ИТОГО |  | 77.8089 | 8833.7398 |  | 51.5156 | 8621.4536 | 233.3045 | [6 empty] | 48.7248 | 0.87311 | 0.043481 | [8 empty] | 744
| Итого к расчету: |  |  |  |  | Qпотр.= | 233.348 | Гкал
[6 empty] | Qгвс= |  | Гкал
[5 empty] | ГВС | Gпотр.= |  | тонн