## узел учета 1
Март 2017
[5 empty] | КАРТОЧКА | [13 empty] | (месяц, год)
регистрация параметров на узле учета потребителя тепловой энергии
Наименование потребителя: ООО "Лига ЖКХ" | [13 empty] | Договор 12238 в работе
Адрес: пер.Трамвайный, д.2 корп.4
Нагрузка по узлу учета: отоп.= Гкал/ч.; вент.= Гкал/ч.; ГВС = __ Гкал/ч.; М ГВС = т/сут.; tгвс=__°С; tхи=0°С
Тепловычислитель: СПТ 943.1 заводской №49677
Характеристика системы: 2-х трубный ввод, система отопления - зависимая; вентиляция - зависимая; ГВС закрытая в отопительный период через теплообменник , в межотопительный период из подающего или обратного трубопровода теплоснабжения - открытый водоразбор | [5 empty] | t график= |  |  |  | t график=
Дата | подающий трубопровод |  |  | обратный трубопровод |  |  |  | подпитка |  |  |  | ГВС | [7 empty] | Время работы прибора
| Р | t(°С) | М | Р | t(°С) | М | Qотоп. |  | t(°С) | М | Qподп | Рпод. Гвс | tпод. гвс(°С) | Мпод. гвс | Рцирк. | tцирк.(°С) | Мцирк. | Мпод. Гвс - | Qгвс
| кгс/см2 | ср/сут | тонн воды | кгс/см2 | ср/сут | тонн воды | Гкал |  | ср/сут | тонн воды | Гкал | кгс/см2 | ср/сут | тонн воды | кгс/см2 | ср/сут | тонн воды | Мцирк. | Гкал
накопитель
2017-03-01 | 7.8957 | 81.613 | 251.9778 | 5.2731 | 50.7111 | 248.8979 | 7.8091 |  | 57.1186 | 0.07909 | 0.0039027 | [8 empty] | 24
2017-03-02 | 8.0993 | 80.4502 | 262.217 | 5.3494 | 50.8834 | 259.2167 | 7.7767 |  | 56.9443 | 0.079098 | 0.0038824 | [8 empty] | 24
2017-03-03 | 7.985 | 76.8951 | 270.1913 | 5.1838 | 49.9662 | 267.2563 | 7.2975 |  | 59.3426 | 0.059356 | 0.002843 | [8 empty] | 24
2017-03-04 | 8.2012 | 78.0234 | 255.3441 | 5.3753 | 49.3826 | 252.3739 | 7.3345 |  | 58.9823 | 0.069234 | 0.0033502 | [8 empty] | 24
2017-03-05 | 8.1314 | 78.0743 | 255.4129 | 5.3591 | 49.4296 | 252.435 | 7.3365 |  | 58.2474 | 0.049469 | 0.0023559 | [8 empty] | 24
2017-03-06 | 8.2051 | 77.6143 | 247.6694 | 5.3927 | 49.7227 | 244.7517 | 6.928 |  | 59.343 | 0.049448 | 0.0024036 | [8 empty] | 24
2017-03-07 | 8.0151 | 77.952 | 247.7316 | 5.0894 | 49.907 | 244.8108 | 6.9665 |  | 63.029 | 0.029678 | 0.0014228 | [8 empty] | 24
2017-03-08 | 7.8858 | 80.2283 | 246.5915 | 5.3772 | 50.3512 | 243.5869 | 7.3918 |  | 61.9173 | 0.16807 | 0.008281 | [8 empty] | 24
2017-03-09 | 7.9585 | 81.0776 | 239.7375 | 5.4816 | 51.0439 | 236.7919 | 7.2257 |  | 62.3938 | 0.17785 | 0.0089999 | [8 empty] | 24
2017-03-10 | 7.6533 | 80.6988 | 229.6876 | 5.487 | 50.3123 | 226.7427 | 7.0005 |  | 60.8466 | 0.12852 | 0.0063467 | [8 empty] | 24
2017-03-11 | 7.9176 | 77.973 | 249.1569 | 5.3329 | 49.9431 | 245.736 | 7.0054 |  | 60.2687 | 0.10875 | 0.0053614 | [8 empty] | 24
2017-03-12 | 7.7751 | 77.2603 | 256.6691 | 5.22 | 49.4847 | 253.5997 | 7.1509 |  | 58.8965 | 0.089017 | 0.0043004 | [8 empty] | 24
2017-03-13 | 7.8167 | 77.3868 | 245.9964 | 5.401 | 49.5872 | 243.0765 | 6.8586 |  | 57.9177 | 0.089047 | 0.0042342 | [8 empty] | 24
2017-03-14 | 7.9335 | 77.7216 | 246.1408 | 5.5586 | 50.1471 | 243.2535 | 6.8065 |  | 55.9324 | 0.079113 | 0.0038533 | [8 empty] | 24
2017-03-15 | 7.672 | 77.3388 | 241.5328 | 5.4413 | 48.9631 | 238.5956 | 6.8736 |  | 55.7566 | 0.10883 | 0.0051897 | [8 empty] | 24
2017-03-16 | 7.9776 | 77.5238 | 248.6061 | 5.3447 | 49.6683 | 245.6465 | 6.9487 |  | 55.2006 | 0.13844 | 0.0067542 | [8 empty] | 24
2017-03-17 | 7.8533 | 77.1562 | 241.3284 | 5.4164 | 49.6678 | 238.3823 | 6.6557 |  | 56.3034 | 0.12855 | 0.0062824 | [8 empty] | 24
2017-03-18 | 7.8702 | 77.1129 | 251.0349 | 5.3408 | 49.9485 | 248.1265 | 6.841 |  | 55.4887 | 0.11867 | 0.0057823 | [8 empty] | 24
2017-03-19 | 7.6983 | 77.0995 | 248.6787 | 5.2795 | 49.0974 | 245.7581 | 6.9852 |  | 53.459 | 0.11868 | 0.0057456 | [8 empty] | 24
2017-03-20 | 7.7166 | 76.7135 | 250.139 | 5.29 | 49.4452 | 247.2002 | 6.8434 |  | 50.9632 | 0.13849 | 0.0066535 | [8 empty] | 24
2017-03-21 | 7.8399 | 77.7354 | 245.0764 | 5.454 | 49.6191 | 242.0058 | 6.911 |  | 50.3999 | 0.098916 | 0.0047616 | [8 empty] | 24
2017-03-22 | 7.8952 | 77.1687 | 245.427 | 5.4495 | 49.1092 | 242.3185 | 6.9055 |  | 49.743 | 0.069269 | 0.0032705 | [8 empty] | 24
2017-03-23 | 7.9819 | 77.3734 | 242.378 | 5.4401 | 49.6636 | 239.2626 | 6.7352 |  | 49.9872 | 0.059365 | 0.0028212 | [8 empty] | 24
2017-03-24 | 7.8957 | 81.613 | 251.9778 | 5.2731 | 50.7111 | 248.8979 | 7.8091 |  | 50.0835 | 0.07909 | 0.0039027 | [8 empty] | 24
2017-03-25 | 7.9243 | 78.7184 | 246.5942 | 5.3876 | 49.828 | 243.493 | 7.1499 |  | 49.9379 | 0.069241 | 0.0033314 | [8 empty] | 24
накопитель
ИТОГО | 7.9119 | 78.3409 | 6217.2973 | 5.3599 | 49.8637 | 6142.2166 | 177.5465 |  | 56.3401 | 2.3833 | 0.11603 |  | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | 0 | 600
Итого к расчету: |  |  |  |  | Qпотр. = | 177.6625 | Гкал
[5 empty] | Qгвс= | 0
|  |  |  | ГВС | Gгвс = | 0 | тонн